**БРОЈ: 979/20**

**ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ**

**ИЗВОЂЕЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ И ДОДАТНИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА у Ул.Краља Петра I Карађорђевића број 46 у Бањој Луци (привођење намјени)**

**ЈРЈН:45000000-7**

Бања Лука , мај 2020.године

ГРАД БАЊАЛУКА

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Број: 979/20

БАЊА ЛУКА Дана:19. 05.2020.год.

**„UNITRADE COMPANY“ d.o.o.**

**16 Крајишке НОУ бригаде бр. 37**

**Бања Лука**

**Предмет : Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци**

Позивамо Вас за да учествујете у преговарачком поступку без објављивања

обавјештења о набавци. Предмет поступка јавне набавке је **извођење додатних (непредвиђених) радова на санацији и адаптацији пословног простора у Ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.46 у Бањој Луци (привођење намјени).** Законски основ за провођење преговарачког поступка је члан 24. став (1) тачка а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14).

**А) Општи подаци :**

Подаци оуговорном органу

Уговорни орган: „Центар за развој пољопривреде и села“ Бања Лука

Адреса: Војводе Момчила број 10-12-16, Бања Лука

ЈИБ: 4401470710003

Телефон: 051/433-620

Факс: 051/433-631

Wеб страница: [www.crusbl.org](http://www.crusbl.org)

Контакт особа : Винка Каламанда, 051/433-631,

Уколико у поступку јавне набавке утврди постојање сукоба интереса између одређеног привредног субјекта и уговорног органа, уговорни орган ће поступити у складу с чланом 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), у даљем тексту „ЗЈН“. У прилогу ове тендерске документације налази се изјава у вези члана 52. став (2) ЗЈН, коју су понуђачи дужни потписати, овјерити код надлежног органа и доставити у понуди.

Ова јавна набавка је предвиђена у Плану јавних набавки уговорног органа за 2020. годину- Одлука о допуни плана јавних набавки за 2020. годину број: 976/20 од 18.05.2020. године.

Врста уговора о јавној набавци : радови.

Процјењена вриједност јавне набавке износи **13.000,00 КМ без ПДВ-а.**

Поступак јавне набавке се не води с циљем закључења оквирног споразума.

**Б) Подаци о предмету јавне набавке :**

Предмет поступка јавне набавке је **извођење додатних (непредвиђених) радова на санацији и адаптацији пословног простора у Ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.46 у Бањој Луци (привођење намјени) . Основни** Уговор са предметом извођења радова на **санацији и адаптацији пословног простора у Ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.46 у Бањој Луци (привођење намјени)** је закључен **дана 17.03.2020. године**, између Центра за развој пољопривреде и села Бањалука и добављача „UNITRADE COMPANY“ d.o.o. Бања Лука. На основу дописа надзорног органа бр.975/20 од 18.05.2020. обавијештени смо да се током извођења радова по овом уговору, појавила потреба за извођењем додатних радова који су предмет овог поступка јавне набавке, поближе описаних у поменутом допису – Извјештају надзорног органа. Надзорни орган је сагласан са ставкама и количинама предоченим у предмјеру додатних радова.

Предмет јавне набавке није подијељен на лотове.

Ознака из ЈРЈН 45000000-7 „Грађевински радови“.

Образацза цијену понуде (предмјер радова) налази се у прилогу ове тендерске документације.

Мјесто извођења радова је град Бањалука, Ул. **Краља Петра I Карађорђевића бр.46 у Бањој Луци .**

Рок за извођење радова је **5 дана од дана закључења анекса уговора.**

**Ц) Услови за квалификацију понуђача :**

Члан 45. ЗЈН-а. (лична способност)

Уговорни орган ће одбацити захтјев за учешће или понуду ако кандидат/понуђач:

а) је у кривичном поступку осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;

б) је под стечајем или је предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку је обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;

ц) није испунио обавезе у вези са плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или прописима земље у којој је регистрован;

д) није испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован.

У циљу доказивања да се ниједан од ових случајева не односи на понуђача, понуђач је дужан доставити изјаву о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), овјерену код надлежног органа (градски/општински орган управе или нотар), која је дата у прилогу ове тендерске документације.

Најповољнији понуђач је дужан доставити уговорном органу оригинале или овјерене фотокопије документације из члана 45. ЗЈН-а (на коју се односи горе наведена изјава), у року **од 5 дана** од дана када уговорни орган обавјести понуђаче о донесеној одлуци. Ови документи не смију бити старији од три мјесеца, рачунајући од дана достављања понуде уговорном органу.

**НАПОМЕНА: Понуђач може уз изјаву у вези са испуњавањем члана 45.Закона, одмах доставити и тражене доказе. У овом случају понуђач се ослобађа накнадног достављања доказа.**

**Д) подаци о понуди**

Понуда мора да садржи сљедеће елементе :

a) попуњен образац за понуду - назив и сједиште понуђача, а за групу понуђача податке о сваком члану групе понуђача, као и јасно одређење члана групе који је овлашћени представник групе понуђача за учешће у поступку јавне набавке, за комуникацију и за закључивање уговора,

б) изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач. a) до д) ЗЈН (потписана од стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа, градски/општински орган управе или нотар),

в) потписан примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а (потписана од стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа, градски/општински орган управе или нотар),

г) попуњен образац за цијену понуде (предмјер радова),

ђ) потписан нацрт анекса уговора,

е) списак повјерљивих информација,

ж) попис докумената уз понуду.

Понуда мора бити чврсто увезана (јемствеником или тврдо коричење као књига) и све стране понуде нумерисане, изузев штампане литературе, брошура, каталога и сл.

Све измјене и допуне понуде се достављају на начин као и понуда, у року који је наведен. **Све исправке уписаних јединичних цијена и цијена које се добију множењем јединичних цијена и количина, морају бити овјерене потписом понуђача, уз назнаку датума када је исправка вршена**.

Понуђач мора доставити понуду на једном од језика у службеној употреби у БиХ. Уколико је неки документ приложен као доказ за квалификацију понуђача, сачињен на језику који није један од језика у службеној употреби у БиХ, понуђачи морају доставити и превод истог на један од службених језика у БиХ, овјерен од стране овлаштеног судског тумача.

Штампана литература, брошуре или слично, уколико их понуђач приложи, а не представљају доказ техничке и професионалне способности, исти не морају бити преведени на један од језика у службеној употреби у БиХ.

Понуде морају важити 60 дана рачунајући од истека рока за подношење понуда.

**Понуђач доставља понуду у оригиналу и 1 (једној) копији на којима ће јасно писати: „ОРИГИНАЛ ПОНУДА“ и „КОПИЈА ПОНУДЕ“.** Копирати само Образац за понуду и Образац за цијену понуде –предмјер радова. Оригинал понуде и копија требају бити запечаћени у једној непровидној коверти, са печатом или потписом понуђача, називом и адресом понуђача, називом и адресом уговорног органа на којој ће стајати **: „ЈАВНА НАБАВКА број:979/2020– Понуда за извођење додатних (непредвиђених) радова на санацији и адаптацији пословног простора у Ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.46 у Бањој Луци (привођење намјени) „НЕ ОТВАРАЈ – ОТВАРА КОМИСИЈА“.**

**Понуде се подносе на адресу уговорног органа, „Центар за развој пољопривреде и села, Бања Лука, Војводе Момчила број 10-12-16, најкасније 25.05.2020. године до 12:00 сати, а понуде се отварају истог дана у 12 сати и 15 минута у просторијама уговорног органа.**

Није дозвољено подношење алтернативних понуда.

Укупна цијена понуде треба бити наведена у КМ.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена.

Уколико у поступку јавне набавке , у којем се додјела уговора заснива на критерију најниже цијене , дав или више понуђача понуде идентичну најнижу цијену понуде, уговор се додјељује понуђачу који је понуду предаоприје на протокол Центра.

Понуђач мора доставити понуду на једном од језика у службеној употреби у БиХ. Штампана литература, брошуре, каталози или слично, уколико их понуђач приложи, морају бити преведени на један од језика у службеној употреби у БиХ (превод овјерен од стране овлаштеног судског тумача).

Понуда мора важити 60 дана рачунајући од истека рока за подношење понуда.

Нацрт анекса уговора је саставни дио ове тендерске документације.

**Е) Остали подаци**

У погледу могућности подуговарања, уговорни орган ће поступити у складу с чланом 73. ЗЈН-а, а понуђачи на обрасцу за понуду се требају опредјелити да ли дио уговора намјеравају подуговарањем пренијети на треће стране или не.

У погледу могуће примјене преференцијалног третмана домаћег, уговорни орган ће поступити у складу с Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег („Службени гласник БиХ“ број 83/16 од 04.11.2016. године, Одлука о измјенама и допунама одлуке од 10.06.2019.године), а понуђачи у понуди требају у сврху доказивања да испуњавају услове за примјену преференцијалног третмана домаћег, понуђачи су дужни доставити следеће:

* Потписану **Изјаву из образца за понуду да:**

А) „На нашу понуду **се односе** одредбе преференцијалног третмана домаћег“ или

Б ) „На нашу понуду се **не односе** одредбе преференцијалног третмана „

**АНЕКС 1. страна 2 (заокружити опцију)**

Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати услове у погледу преференцијалног третмана домаћег и докази се достављају за сваког члана групе.

Домаће понуде су понуде које подносе правна или физичка лица са сједиштем у Босни и Херцеговини и која су регистрована у складу са законима у Босни и Херцеговини и код којих, у случају уговора о набавкама роба, најмање 50% укупне вриједности од понуђених роба имају поријекло из Босне и Херцеговине, а у случају уговора о услугама и радовима, најмање 50 % радне снаге за извршење уговора су резиденти из Босне и Херцеговине.

Уговорни орган ће донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача или одлуку о поништењу поступка јавне набавке у периоду важења понуде (60 дана од истека рока за подношење понуда).

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Филијала Бањалука, а подноси се путем уговорног органа у писаној форми директно или препорученом пошиљком. Рокови за изјављивање жалбе су прописани чланом 101. ЗЈН.

За све што није изричито наведено у овој тендерској документацији, примјениће се одредбе Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), и подзаконских аката : Упутство за припрему модела тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“ број 90/14 и 20/15), Правилник о облику гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора („Службени гласник БиХ“ број 90/14) и Упутство о начину вођења записника са отварања понуда („Службени гласник БиХ“ број 90/14).

# АНЕКСИ

Сљедећи анекси су саставни дио тендерске документације:

Анекс 1: Образац за понуду,

Анекс 2: Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач. a) до д) ЗЈН,

Анекс 3: Писмена изјава у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а,

Анекс 4: Образац за цијену понуде (предмјер радова),

Анекс 5 : Списак повјерљивих информација,

Анекс 6 : Нацрт анекса уговора.

ДИРЕКТОР

Драшко Илић, дипл.екон.

**ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ** **АНЕКС 1**

Број набавке: 979/2020 од 19.05.2020.године

Број понуде:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**УГОВОРНИ ОРГАН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив уговорног органа** | Центар за развој пољопривреде и села |
| **Адреса** | Војводе Момчила број 10-12-16 , 78 000 Бања Лука |
| **Сједиште** | Бања Лука |

**ПОНУЂАЧ :**

\*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је представник групе понуђача уписује се и податак да је то представник групе понуђача.

Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке.

|  |  |
| --- | --- |
| Назив и сједиште понуђача (овлаштени представник групе понуђача) |  |
| Назив, адреса и ЈИБ за сваког члана групе понуђача  (уколико се ради о групи понуђача) |  |
| Адреса |  |
| ИДБ/ЈИБ |  |
| Број жиро рачуна |  |
| Да ли је понуђач је у систему ПДВ: |  |
| Адреса за доставу поште |  |
| Е – маил |  |
| Контакт особа за конкретну понуду |  |
| Број телефона |  |
| Број факса |  |

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА\***

\*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава представник групе понуђача.

У поступку јавне набавке, коју сте покренули дана 19.05.2020.године достављамо Вам понуду и изјављујемо сљедеће:

1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр. 979/20 (*број набавке коју је дао уговорни орган*), овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или ограничења.
2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за извођење додатних (непредвиђених) радова на санацији и адаптацији пословног простора у Ул.Краља Петра I Карађорђевића бр.46 Бања Лука (привођење намјени) , у складу са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења.
3. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КМ

Попуст који дајемо на цијену понуде је\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КМ или \_\_\_\_\_\_%

Цијена наше понуде, са укљученим попустом је\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КМ

ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КМ

Укупна цијена са ПДВ-ом за уговор је\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КМ

У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са захтјевима из тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове Изјаве и Обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде.

1. У вези са вашим захтјевом о испуњавању услова за примјену преференцијалног третмана домаћег, изјављујемо следеће (заокружити оно што је тачно):
2. На нашу понуду **се односе** одредбе преференцијалног третмана домаћег,
3. На нашу понуду **се не односе** одредбе преференцијалног третмана домаћег
4. Ова понуда важи (број дана или мјесеци се уписују и бројчано и словима, а у случају да се разликују, валидан је рок важења понуде уписан словима), рачунајући од истека рока за пријем понуда, тј. до {......./....../.............} (*датум*).
5. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се:

а) доставити доказе о квалификованости, у погледу личне способности, који су тражени тендерском документацијом и у року који је утврђен, а што потврђујемо изјавама у овој понуди;

1. У погледу могућности подуговарања (члан 73. ЗЈН-а), потребно је да понуђач заокружи једну од сљедећих опција :

А) понуђач не намјерава ниједан дио уговора подуговарањем пренијети на треће стране,

Б) понуђач намјерава дио уговора пренијети на треће стране.

Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача: {...........................................}

Потпис овлаштеног лица: {.........................................................}

Мјесто и датум: {...............................................................}

Печат предузећа: **----------------------------------------**

Уз понуду је достављена сљедећа документација:

{*Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих*}

САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Наша понуда садржи документа означена од 1 до \_\_\_\_\_\_\_, и то:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Итд.

**АNEKS 2**

**OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE -PREDMJER RADOVA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DODATNI RADOVI NA SANACIJI I ADAPTACIJI POSLOVNOG PROSTORA U ULICI KRALJA PETRA PRVOG KARAĐORĐEVIĆA BR.46 U BANJA LUCI (privođenje namjeni)*** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **I** | **DODATNI RADOVI** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Broj poz.** | **Opis pozicije** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Jedinična cijena (KM)** | **Ukupna cijena (KM)** |
| **I.1** | Nabavka materijala, izrada, transport i montaža čelične konstrukcije za aluminijumske fasade - fasade od perforiranog lima. Antikorozivna zaštita konstrukcije sastoji se od dva temeljna i jednog završnog premaza u RALu po izboru Naručioca. Oštećenja premaza zaštite konstrukcije sanirati nakon montaže.  Obračun po kg. | kg | 620,00 |  |  |
| **I.2** | Nabavka materijala, sječenje montaža i transport na gradilište, montaža na prethodno montiranu metalnu konstrukciju aluminijumskog perforiranog lima tipa Nort Dame ili sličan, dimenzija i tipa perforacije i boje po izboru investitora.  Obračun po m2. | m2 | 76,00 |  |  |
| **I.3** | Nabavka materijala, sječenje montaža i transport na gradilište, montaža na prethodno montiranu metalnu konstrukciju u objektu na spuštenom stropu prodajnog prostora , aluminijumskog perforiranog lima tipa Nort Dame ili sličan, dimenzija i tipa perforacije i boje po izboru investitora.  Obračun po m2. | m2 | 4,40 |  |  |
| **I.4** | Nabavka materijala, sječenje montaža i transport na gradilište, montaža na prethodno ugradjen pult u objektu sa prednje strane i dvije bočne strane. , aluminijumskog perforiranog lima tipa Nort Dame ili sličan, dimenzija i tipa perforacije i boje po izboru investitora.  Obračun po m2 | m2 | 6,76 |  |  |
| **I.5** | Nabavka, dopremanje na gradilište i ugradnja iznad pulta po šemi koju dostavi investitor visećih svjetlosnih tjela tip VISILICA od proizvođača EGLO ili slicnih karakteristika sa grlom E27 i sijalicama tip E27 Edison ili slicnih karakteristika kao ambijentalna svjetla. Obračun po komadu. | kom | 13,00 |  |  |
| **I.6** | Nabavka i ugradnja prozorskih klupica od mermera po izboru investitora.  Klupice različitih dubina i dimenzija. Obračun po m2 |  |  |  |  |
| **I.6.1** | Poz 1 165 x 15 cm x 3 kom | m2 | 0,74 |  |  |
| **I.6.2** | Poz 2 174 x 15 cm x 1 kom | m2 | 0,26 |  |  |
| **I.6.3** | Poz 3 170 x 35 cm x 4 kom | m2 | 2,38 |  |  |
| **I.6.4** | Poz 4 80 x 10 cm x 6 kom | m2 | 0,48 |  |  |
| **I.7** | Nabavka i ugradnja aluminijumske fasade ALU BOND debljina ploče od 4-6 mm razvijene širine 75 cm, na prethodno montiranu nadstrešicu. Alu-bond montirati ivicu na ivicu sa svih strana nadstrešice. Boju i tip bira investitor na licu mjesta. Prilikom montaže voditi računa da se spriječi vodonepropusnost izmedju konstrukcije i Alu-bonda. | m1 | 16,50 |  |  |
| **I.8** | Izrada opšava atike od aluminijumskim limom plastificiranim u tonu po izboru projektanta, debljine 0.70 mm razvijene širine 55 cm. Opšav se postavlja na drvenu potkonstrukciju. Sve spojeve propisno izvesti.  Obračun po m1 ugrađenog opšava sa potrebnom potkonstrukcijom. | m1 | 39,00 |  |  |
| **I.9** | Izrada zidnog ugaonog lima od aluminijumskim limom plastificiranim u tonu po izboru projektanta, debljine 0.70 mm razvijene širine 33 cm. Opšav se postavlja na drvenu potkonstrukciju. Sve spojeve propisno izvesti.  Obračun po m1 ugrađenog opšava sa potrebnom potkonstrukcijom. | m1 | 22,00 |  |  |
| **I.10** | Izrada opšava nadstrešice od ravnog lima od aluminijumskim limom plastificiranim u tonu po izboru projektanta, debljine 0.70 mm razvijene širine 60 cm. Opšav se postavlja na drvenu potkonstrukciju. Sve spojeve propisno izvesti.  Obračun po m1 ugrađenog opšava sa potrebnom potkonstrukcijom. | m1 | 16,00 |  |  |
| **I.11** | Izrada maske izmedju okapnice atike i fasadnog aluminijumskog lima od ugaonog lima od aluminijumskim limom plastificiranim u tonu po izboru projektanta, debljine 0.70 mm razvijene širine 15 cm. Opšav se postavlja na drvenu potkonstrukciju. Sve spojeve propisno izvesti.  Obračun po m1 ugrađenog opšava sa potrebnom potkonstrukcijom. | m1 | 16,00 |  |  |
| **I.12** | Nabavka i ugradnjaj stiropol lajsni na spoju zida i plafona. Stiroplo lajsne propisno zalijepiti gradjevinskim ljepilom , a nakon ugradnje ofarabati farbom za unutrašnje zidove. Obračun po m1 | m1 | 50,82 |  |  |
| **I.13** | Nabavka i ugradnja LED trake u radni pult poslovnog prostora, u obračun uzeti spajanje, montažu trake na pult sa prekidačem i transformatorom.  Obračun po m1. | m1 | 5,50 |  |  |
| **I.14** | Nabavka i ugradnja revizionih okana na plafonu unutar poslovnog prostora. Nakon ugradnje reviziona okna gletovati, brusiti i obojiti u boju po želji investitora. |  |  |  |  |
| **I.14.1** | Revizija 30x30 cm - servisna za klimu. Obračun po komadu | kom | 1,00 |  |  |
| **I.14.2** | Revizija 60x60 cm - izlaz iznad stropa. Obračun po komadu | kom | 1,00 |  |  |
| **I.15** | Betoniranje armiranobetonskih potpornih zidova ispred objekta betonom MB-30 u glatkoj dvostranoj oplati. oplati. Betonska masa mora biti potpuno nabijena. Oplate prosječno 10,60 m2/m3 betona. Obračun po m3. | m3 | 1,05 |  |  |
| **I.16** | Opšivanje drvene konstrukcije iznad plafona daskom 24mm na dodir preko drvenih greda za lakše servisiranje instalacija el energije i klimatizacije. Jediničnom cijenom obuhvatiti zaštitu daščane oplate odgovarajućim zaštitnim srestvima za drvo.  Obračun po m2. | m2 | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **DODATNI RADOVI UKUPNO** | | | | |  |
|  |  | **PDV** | | |  |
|  |  | **UKUPNO SA PDV-OM** | | |  |

M.P. PONUĐAČ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavlјaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom

**АНЕКС 3**

**Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка од а) до д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14)**

Ја, ниже потписани \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Име и презиме), са личном картом број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ издатом од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у својству представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности),

ИДброј:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,чије сједиште се налази у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Град/Општина) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на адреси \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­ (Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку јавне набавкe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у „Службеном гласнику БиХ“ број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а у складу са чланом 45. ставовима (1) и (4) **под пуном материјалном и кривичном одговорношћу**

**ИЗЈАВЉУЈЕМ**

Кандидат/понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у наведеном поступку јавне набавке, којег представљам, није:

а) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела организованог криминала, корупције, преваре или прања новца у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;

б) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предмет ликвидационог поступка;

ц) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;

д) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације.

У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле уговора достави документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев уговорног органа и у року којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) тачка а).

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним законима БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује лична способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.

Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне набавке у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачности података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених информација код надлежних органа.

Изјаву дао:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мјесто и датум давања изјаве:

Име и презиме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис и печат надлежног органа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

**АНЕКС 4**

**ПИСМЕНА ИЗЈАВА**

**У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

Ја, ниже потписани \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Име и презиме), са личном картом број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ издатом од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у својству представника привредног друштва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности) ИД број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, чије сједиште се налази у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Град/општина), на адреси \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Улица и број), као понуђач у поступку јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци, а у складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

**ИЗЈАВЉУЈЕМ**

1. Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој фази процеса јавне набавке.

2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или неко ко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица.

3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлаштења, радње које би требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба извршити.

4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама.

5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета поступка јавне набавке.

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично дјело давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.

Изјаву дао:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мјесто и датум давања изјаве:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

Потпис и печат надлежног органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АНЕКС 5**

**ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Информација која је повјерљива | Бројеви страница с тим информацијама у понуди | Разлози за повјерљивост тих информација | Временски период у којем ће те информације бити повјерљиве |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Потпис и печат добављача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:**

Повјерљивим информацијама се не могу сматрати информације прописане чланом 11. Закона.

**АНЕКС 6**

**НАЦРТ**

**АНЕКС I**

**на Уговор бр. 11/20-У**

Закључен између:

**1**. „ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА“БАЊА ЛУКА, Војводе Момчила број10-12-16 , кога заступа Директор Драшко Илић, дипл.екон. (у даљем тексту: Наручилац- Уговорни орган) и

**2.** „**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** са сједиштем у улици: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** кога заступа директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(у даљем тексту: **Извођач радова**) ЈИБ–\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж.Р.бр:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члан 1.

Предмет овог Анекса (у даљем тексту: Анекс I) је Извођење додатних (непредвиђених) радова на санацији и адаптацији пословног простора у Ул. Краља Петра I Карађорђевића број 46 у Бањој Луци (привођење намјени).

Анекс I се закључује на основу проведеног преговарачког поступка јавне набавке, број:979/20 , а на основу Одлуке Директора број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/20 од године.

Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да су дана 17.03.2020.године, закључиле уговор број 11/20-У, чији је предмет извођење радова на санацији и адаптацији пословног простора у Ул. Краља Петра I Карађорђевића број 46 у Бањој Луци (привођење намјени) (у даљем тексту: Основни уговор);

- да су се у току извођења појавили непредвиђени и додатни радови, који су детаљно описани у предмјеру и предрачуну додатни непредвиђених радова, који је саставни дио Анекса I.

Извођач се обавезује да ће, за рачун Наручиоца, извести додатне и непредвиђене радове на санацији и адаптацији пословног простора у Ул. Краља Петра I Карађорђевића број 46 у Бањој Луци (привођење намјени) према одредбама Анекса I и у складу са предмјером и предрачуном, који је саставни дио Анекса I, a у свему осталом примјењиваће се одредбе Основног уговора.

Члан 3.

Цијена додатних и непредвиђених радова износи без ПДВ-а**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM**, **а** са ПДВ-ом износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КМ.

Наручилац се обавезује да ће исплату цијене за непредвиђене радове извршити на основу испостављених и овјерених ситуација.

Члан 4.

Рок за завршетак посла је 5дана од дана увођења Извођача у посао.

Члан 5.

Уговорне стране сагласно констатују да одредбе Основног уговора, у осталом дијелу, остају непромијењене.

Члан 6.

Саставни дио Анекса I је обострано потписан предмјер додатних и непредвиђених радова.

Члан 7.

Анекс I је сачињен у 5 (пет) истовјетних примјерака, од којих Извођачу припада 1 (један) примјерак, а 4 (четир) примјерака Наручилац задржава за своје потребе.

**ЗА ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | | | |  | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |